## Purus Showerreheat
PURUS SHOWEREHEAT
Beräkna hur mycket Du kan spara genom att installera Purus ShoweReheat!
Rek. försäljningspris ShoweReheat | 5500 | SEK | DUSCHFAKTA
Undersökningar visar att genomsnittlig duschtid i Sverige är ca 11 min och vi duschar i genomsnitt ca 4,6 ggr/vecka. Kallvattnets temperatur varierar över årstiderna. Enligt mätningar utförda av Energimyndigheten är den genomsnittliga kallvattentemperaturen 8,6 °C och varierar mellan 5,8 – 13,4 °C. Totalkostnaden för el per kWh var i snitt ca 2,18 kr/kWh under första halvåret 2023 för en vanlig villa i Sverige, med en årlig elförbrukning på ca 20.000 kWh/år, enligt Statistiska centralbyrån. Då inkluderas alla kostnader som elnätsavgifter, energiskatter, elpris och moms.
Genomsnittlig duschtid | 11 | min
Vattenmängd per minut | 11 | l/min
Duschtemperatur | 40 | °C
Kallvattentemperatur | 8.6 | °C
Energikostnad (inkl. nätavgift) | 2.18 | kr/kWh
Antal duschdagar/person/vecka | 4.6 | dagar
Antal dushande familjemedlemmar | 4 | pers
Energiverkningsgrad | 33 | %
Direktverkande el
Energikostnad* utan ShoweReheat | 9223.6794 | Kr/år
Besparing med ShoweReheat | 3043.8142 | Kr/år
Beräknad återbetalningstid | 1.8069 | År
Värmepump | COP: | 2.5 | VÄRMEPUMPSFAKTA
Energikostnad* utan ShoweReheat | 3689.4718 | Kr/år | Det är en betydligt mer energikrävande process för en värmepump att producera 50°C varmvatten till dusch än 35°C värme till golvvärmen. Detta har att göra med att ju högre temperaturer, desto lägre verkningsgrad får värmepumpen. Verkningsgraden kan förenklat beräknas som COP. Coefficient of Performance. Generellt är COP för varmvatten-produktion ca COP 2,5 - 3,5 vilket kan jämföras med COP värden upp emot 8 - 9 för värmeproduktion för bostaden.
Besparing med ShoweReheat | 1217.5257 | Kr/år
Beräknad återbetalningstid | 4.5174 | År
*Energikostnad för uppvärmning av duschvatten